| PT1000分度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 | 1000 | 1000.391 | 1000.782 | 1001.172 | 1001.563 | 1001.954 | 1002.345 | 1002.736 | 1003.126 | 1003.517 |
| 1 | 1003.908 | 1004.298 | 1004.689 | 1005.08 | 1005.47 | 1005.861 | 1006.252 | 1006.642 | 1007.033 | 1007.424 |
| 2 | 1007.814 | 1008.205 | 1008.595 | 1008.986 | 1009.377 | 1009.767 | 1010.158 | 1010.548 | 1010.939 | 1011.329 |
| 3 | 1011.72 | 1012.11 | 1012.501 | 1012.891 | 1013.282 | 1013.672 | 1014.062 | 1014.453 | 1014.843 | 1015.234 |
| 4 | 1015.624 | 1016.014 | 1016.405 | 1016.795 | 1017.185 | 1017.576 | 1017.966 | 1018.356 | 1018.747 | 1019.137 |
| 5 | 1019.527 | 1019.917 | 1020.308 | 1020.698 | 1021.088 | 1021.478 | 1021.868 | 1022.259 | 1022.649 | 1023.039 |
| 6 | 1023.429 | 1023.819 | 1024.209 | 1024.599 | 1024.989 | 1025.38 | 1025.77 | 1026.16 | 1026.55 | 1026.94 |
| 7 | 1027.33 | 1027.72 | 1028.11 | 1028.5 | 1028.89 | 1029.28 | 1029.67 | 1030.06 | 1030.45 | 1030.84 |
| 8 | 1031.229 | 1031.619 | 1032.009 | 1032.399 | 1032.789 | 1033.179 | 1033.569 | 1033.958 | 1034.348 | 1034.738 |
| 9 | 1035.128 | 1035.518 | 1035.907 | 1036.297 | 1036.687 | 1037.077 | 1037.466 | 1037.856 | 1038.246 | 1038.636 |
| 10 | 1039.025 | 1039.415 | 1039.805 | 1040.194 | 1040.584 | 1040.973 | 1041.363 | 1041.753 | 1042.142 | 1042.532 |
| 11 | 1042.921 | 1043.311 | 1043.701 | 1044.09 | 1044.48 | 1044.869 | 1045.259 | 1045.648 | 1046.038 | 1046.427 |
| 12 | 1046.816 | 1047.206 | 1047.595 | 1047.985 | 1048.374 | 1048.764 | 1049.153 | 1049.542 | 1049.932 | 1050.321 |
| 13 | 1050.71 | 1051.1 | 1051.489 | 1051.878 | 1052.268 | 1052.657 | 1053.046 | 1053.435 | 1053.825 | 1054.214 |
| 14 | 1054.603 | 1054.992 | 1055.381 | 1055.771 | 1056.16 | 1056.549 | 1056.938 | 1057.327 | 1057.716 | 1058.105 |
| 15 | 1058.495 | 1058.884 | 1059.273 | 1059.662 | 1060.051 | 1060.44 | 1060.829 | 1061.218 | 1061.607 | 1061.996 |
| 16 | 1062.385 | 1062.774 | 1063.163 | 1063.552 | 1063.941 | 1064.33 | 1064.719 | 1065.108 | 1065.496 | 1065.885 |
| 17 | 1066.274 | 1066.663 | 1067.052 | 1067.441 | 1067.83 | 1068.218 | 1068.607 | 1068.996 | 1069.385 | 1069.774 |
| 18 | 1070.162 | 1070.551 | 1070.94 | 1071.328 | 1071.717 | 1072.106 | 1072.495 | 1072.883 | 1073.272 | 1073.661 |
| 19 | 1074.049 | 1074.438 | 1074.826 | 1075.215 | 1075.604 | 1075.992 | 1076.381 | 1076.769 | 1077.158 | 1077.546 |
| 20 | 1077.935 | 1078.324 | 1078.712 | 1079.101 | 1079.489 | 1079.877 | 1080.266 | 1080.654 | 1081.043 | 1081.431 |
| 21 | 1018.82 | 1082.208 | 1145.596 | 1208.985 | 1272.373 | 1335.762 | 1399.15 | 1462.538 | 1525.926 | 1589.315 |
| 22 | 1085.703 | 1086.091 | 1086.48 | 1086.868 | 1087.256 | 1087.644 | 1088.033 | 1088.421 | 1088.809 | 1089.197 |
| 23 | 1089.585 | 1089.974 | 1090.362 | 1090.75 | 1091.138 | 1091.526 | 1091.914 | 1092.302 | 1092.69 | 1093.078 |
| 24 | 1093.467 | 1093.855 | 1094.243 | 1094.631 | 1095.019 | 1095.407 | 1095.795 | 1096.183 | 1096.571 | 1096.959 |
| 25 | 1097.347 | 1097.734 | 1098.122 | 1098.51 | 1098.898 | 1099.286 | 1099.674 | 1100.062 | 1100.45 | 1100.838 |
| 26 | 1101.225 | 1101.613 | 1102.001 | 1102.389 | 1102.777 | 1103.164 | 1103.552 | 1103.94 | 1104.328 | 1104.715 |
| 27 | 1105.103 | 1105.491 | 1105.879 | 1106.266 | 1106.654 | 1107.042 | 1107.429 | 1107.817 | 1108.204 | 1108.592 |
| 28 | 1108.98 | 1109.367 | 1109.755 | 1110.142 | 1110.53 | 1110.917 | 1111.305 | 1111.693 | 1112.08 | 1112.468 |
| 29 | 1112.855 | 1113.242 | 1113.63 | 1114.017 | 1114.405 | 1114.792 | 1115.18 | 1115.567 | 1115.954 | 1116.342 |
| 30 | 1116.729 | 1117.117 | 1117.504 | 1117.891 | 1118.279 | 1118.666 | 1119.053 | 1119.441 | 1119.828 | 1120.215 |
| 31 | 1120.602 | 1120.99 | 1121.377 | 1121.764 | 1122.151 | 1122.538 | 1122.926 | 1123.313 | 1123.7 | 1124.087 |
| 32 | 1124.474 | 1124.861 | 1125.248 | 1125.636 | 1126.023 | 1126.41 | 1126.797 | 1127.184 | 1127.571 | 1127.958 |
| 33 | 1139.95 | 1140.337 | 1140.724 | 1141.11 | 1141.497 | 1141.884 | 1142.27 | 1142.657 | 1143.043 | 1143.43 |
| 34 | 1132.215 | 1132.602 | 1132.988 | 1133.375 | 1133.762 | 1134.149 | 1134.536 | 1134.923 | 1135.309 | 1135.696 |
| 35 | 1136.083 | 1136.47 | 1136.857 | 1137.243 | 1137.63 | 1138.017 | 1138.404 | 1138.79 | 1139.177 | 1139.564 |
| 36 | 1139.95 | 1140.337 | 1140.724 | 1141.11 | 1141.497 | 1141.884 | 1142.27 | 1142.657 | 1143.043 | 1143.43 |
| 37 | 1143.817 | 1144.203 | 1144.59 | 1144.976 | 1145.363 | 1145.749 | 1146.136 | 1146.522 | 1146.909 | 1147.295 |
| 38 | 1147.681 | 1148.068 | 1148.454 | 1148.841 | 1149.227 | 1149.614 | 1150 | 1150.386 | 1150.773 | 1151.159 |
| 39 | 1151.545 | 1151.932 | 1152.318 | 1152.704 | 1153.091 | 1153.477 | 1153.863 | 1154.249 | 1154.636 | 1155.022 |
| 40 | 1155.408 | 1155.794 | 1156.18 | 1156.567 | 1156.953 | 1157.339 | 1157.725 | 1158.111 | 1158.497 | 1158.883 |
| 41 | 1159.27 | 1159.656 | 1160.042 | 1160.428 | 1160.814 | 1161.2 | 1161.586 | 1161.972 | 1162.358 | 1162.744 |
| 42 | 1163.13 | 1163.516 | 1163.902 | 1164.288 | 1164.674 | 1165.06 | 1165.446 | 1165.831 | 1166.217 | 1166.603 |
| 43 | 1166.989 | 1167.375 | 1167.761 | 1168.147 | 1168.532 | 1168.918 | 1169.304 | 1169.69 | 1170.076 | 1170.461 |
| 44 | 1170.847 | 1171.233 | 1171.619 | 1172.004 | 1172.39 | 1172.776 | 1173.161 | 1173.547 | 1173.933 | 1174.318 |
| 45 | 1174.704 | 1175.09 | 1175.475 | 1175.861 | 1176.247 | 1176.632 | 1177.018 | 1177.403 | 1177.789 | 1178.174 |
| 46 | 1178.56 | 1178.945 | 1179.331 | 1179.716 | 1180.102 | 1180.487 | 1180.873 | 1181.258 | 1181.644 | 1182.029 |
| 47 | 1182.414 | 1182.8 | 1183.185 | 1183.571 | 1183.956 | 1184.341 | 1184.727 | 1185.112 | 1185.597 | 1185.883 |
| 48 | 1186.268 | 1186.653 | 1187.038 | 1187.424 | 1187.809 | 1188.194 | 1188.579 | 1188.965 | 1189.35 | 1189.735 |
| 49 | 1190.12 | 1190.505 | 1190.89 | 1191.276 | 1191.661 | 1192.046 | 1192.431 | 1192.816 | 1193.201 | 1193.586 |
| 50 | 1193.971 | 1194.356 | 1194.741 | 1195.126 | 1195.511 | 1195.896 | 1196.281 | 1196.666 | 1197.051 | 1197.436 |
| 51 | 1197.821 | 1198.206 | 1198.591 | 1198.976 | 1199.361 | 1199.746 | 1200.131 | 1200.516 | 1200.9 | 1201.285 |
| 52 | 1201.67 | 1202.055 | 1202.44 | 1202.824 | 1203.209 | 1203.594 | 1203.979 | 1204.364 | 1204.748 | 1205.133 |
| 53 | 1205.518 | 1205.902 | 1206.287 | 1206.672 | 1207.056 | 1207.441 | 1207.826 | 1208.21 | 1208.595 | 1208.98 |
| 54 | 1209.364 | 1209.749 | 1210.133 | 1210.518 | 1210.902 | 1211.287 | 1211.672 | 1212.056 | 1212.441 | 1212.825 |
| 55 | 1213.21 | 1213.594 | 1213.978 | 1214.363 | 1214.747 | 1215.12 | 1215.516 | 1215.901 | 1216.285 | 1216.669 |
| 56 | 1217.054 | 1217.438 | 1217.822 | 1218.207 | 1218.591 | 1218.975 | 1219.36 | 1219.744 | 1220.128 | 1220.513 |
| 57 | 1220.897 | 1221.281 | 1221.665 | 1222.049 | 1222.434 | 1222.818 | 1223.202 | 1223.586 | 1223.97 | 1224.355 |
| 58 | 1224.739 | 1225.123 | 1225.507 | 1225.891 | 1226.275 | 1226.659 | 1227.043 | 1227.427 | 1227.811 | 1228.195 |
| 59 | 1228.579 | 1228.963 | 1229.347 | 1229.731 | 1230.115 | 1230.499 | 1230.883 | 1231.267 | 1231.651 | 1232.035 |
| 60 | 1232.419 | 1232.803 | 1233.187 | 1233.571 | 1233.955 | 1234.338 | 1234.722 | 1235.106 | 1235.49 | 1235.874 |
| 61 | 1236.257 | 1236.641 | 1237.025 | 1237.409 | 1237.792 | 1238.176 | 1238.56 | 1238.944 | 1239.327 | 1239.711 |
| 62 | 1240.095 | 1240.478 | 1240.862 | 1241.246 | 1241.629 | 1242.03 | 1242.396 | 1242.78 | 1243.164 | 1243.547 |
| 63 | 1243.931 | 1244.314 | 1244.698 | 1245.081 | 1245.465 | 1245.848 | 1246.232 | 1246.615 | 1246.999 | 1247.382 |
| 64 | 1247.766 | 1248.149 | 1248.533 | 1248.916 | 1249.299 | 1249.683 | 1250.066 | 1250.45 | 1250.833 | 1251.216 |
| 65 | 1251.6 | 1251.983 | 1252.366 | 1252.749 | 1253.133 | 1253.516 | 1253.899 | 1254.283 | 1254.666 | 1255.049 |
| 66 | 1255.432 | 1255.815 | 1256.199 | 1256.582 | 1256.965 | 1257.348 | 1257.731 | 1258.114 | 1258.497 | 1258.881 |
| 67 | 1259.264 | 1259.647 | 1260.03 | 1260.413 | 1260.796 | 1261.179 | 1261.562 | 1261.945 | 1262.328 | 1262.711 |
| 68 | 1263.094 | 1263.477 | 1263.86 | 1264.243 | 1264.626 | 1265.009 | 1265.392 | 1265.775 | 1266.157 | 1266.54 |
| 69 | 1266.923 | 1267.306 | 1267.689 | 1268.072 | 1268.455 | 1268.837 | 1269.22 | 1269.603 | 1269.986 | 1270.368 |
| 70 | 1270.751 | 1271.134 | 1271.517 | 1271.899 | 1272.282 | 1272.665 | 1273.048 | 1273.43 | 1273.813 | 1274.195 |
| 71 | 1274.578 | 1274.691 | 1274.803 | 1274.916 | 1275.029 | 1275.141 | 1275.254 | 1275.366 | 1275.479 | 1275.591 |
| 72 | 1278.404 | 1278.786 | 1279.169 | 1279.551 | 1279.934 | 1280.316 | 1280.699 | 1281.081 | 1281.464 | 1281.846 |
| 73 | 1282.228 | 1282.611 | 1282.993 | 1283.376 | 1283.758 | 1284.14 | 1284.523 | 1284.905 | 1285.287 | 1285.67 |
| 74 | 1286.052 | 1286.434 | 1286.816 | 1287.199 | 1287.581 | 1287.963 | 1288.345 | 1288.728 | 1289.11 | 1289.492 |
| 75 | 1289.874 | 1290.256 | 1290.638 | 1291.021 | 1291.403 | 1291.785 | 1292.167 | 1292.549 | 1292.931 | 1293.313 |
| 76 | 1293.695 | 1294.077 | 1294.459 | 1294.841 | 1295.223 | 1295.605 | 1295.987 | 1296.369 | 1296.751 | 1297.133 |
| 77 | 1297.515 | 1297.897 | 1298.279 | 1298.661 | 1299.043 | 1299.425 | 1299.807 | 1300.188 | 1300.57 | 1300.952 |
| 78 | 1301.334 | 1301.716 | 1302.098 | 1302.479 | 1302.861 | 1303.243 | 1303.625 | 1304.006 | 1304.388 | 1304.77 |
| 79 | 1305.152 | 1305.533 | 1305.915 | 1306.297 | 1306.678 | 1307.06 | 1307.442 | 1307.823 | 1308.205 | 1308.586 |
| 80 | 1308.968 | 1309.35 | 1309.731 | 1310.113 | 1310.494 | 1310.876 | 1311.27 | 1311.639 | 1312.02 | 1312.402 |
| 81 | 1312.783 | 1313.165 | 1313.546 | 1313.928 | 1314.309 | 1314.691 | 1315.072 | 1315.453 | 1315.835 | 1316.216 |
| 82 | 1316.597 | 1316.979 | 1317.36 | 1317.742 | 1318.123 | 1318.504 | 1318.885 | 1319.267 | 1319.648 | 1320.029 |
| 83 | 1320.411 | 1320.792 | 1321.173 | 1321.554 | 1321.935 | 1322.316 | 1322.697 | 1323.079 | 1323.46 | 1323.841 |
| 84 | 1324.222 | 1324.603 | 1324.985 | 1325.366 | 1325.747 | 1326.128 | 1326.509 | 1326.89 | 1327.271 | 1327.652 |
| 85 | 1328.033 | 1328.414 | 1328.795 | 1329.176 | 1329.557 | 1329.938 | 1330.319 | 1330.7 | 1331.081 | 1331.462 |
| 86 | 1331.843 | 1332.224 | 1332.604 | 1332.985 | 1333.366 | 1333.747 | 1334.128 | 1334.509 | 1334.889 | 1335.27 |
| 87 | 1335.651 | 1336.032 | 1336.413 | 1336.793 | 1337.174 | 1337.555 | 1337.935 | 1338.316 | 1338.697 | 1339.078 |
| 88 | 1339.458 | 1335.839 | 1332.22 | 1328.6 | 1324.981 | 1321.361 | 1317.742 | 1314.123 | 1310.503 | 1306.884 |
| 89 | 1343.264 | 1343.645 | 1344.025 | 1344.406 | 1344.786 | 1345.167 | 1345.57 | 1345.928 | 1346.308 | 1346.689 |
| 90 | 1347.069 | 1347.45 | 1347.83 | 1348.211 | 1348.591 | 1348.971 | 1349.352 | 1349.732 | 1350.112 | 1350.493 |
| 91 | 1350.873 | 1351.253 | 1351.634 | 1352.014 | 1352.394 | 1352.774 | 1353.155 | 1353.535 | 1353.915 | 1354.295 |
| 92 | 1354.676 | 1355.056 | 1355.436 | 1355.816 | 1356.196 | 1356.577 | 1356.957 | 1357.337 | 1357.717 | 1358.097 |
| 93 | 1358.477 | 1358.857 | 1359.237 | 1359.617 | 1359.997 | 1360.377 | 1360.757 | 1361.137 | 1361.517 | 1361.897 |
| 94 | 1362.277 | 1362.657 | 1363.037 | 1363.417 | 1363.797 | 1364.177 | 1364.557 | 1364.937 | 1365.317 | 1365.697 |
| 95 | 1366.077 | 1366.456 | 1366.836 | 1367.216 | 1367.596 | 1367.976 | 1368.355 | 1368.735 | 1369.115 | 1369.495 |
| 96 | 1369.875 | 1370.254 | 1370.634 | 1371.014 | 1371.393 | 1371.773 | 1372.153 | 1372.532 | 1372.912 | 1373.292 |
| 97 | 1373.671 | 1374.051 | 1374.431 | 1374.81 | 1375.19 | 1375.569 | 1375.949 | 1376.329 | 1376.708 | 1377.088 |
| 98 | 1377.467 | 1377.847 | 1378.226 | 1378.606 | 1378.985 | 1379.365 | 1379.744 | 1380.123 | 1380.503 | 1380.882 |
| 99 | 1381.262 | 1381.641 | 1382.02 | 1382.4 | 1382.779 | 1383.158 | 1383.538 | 1383.917 | 1384.296 | 1384.676 |
| 100 | 1385.055 | 1385.434 | 1385.814 | 1386.193 | 1386.572 | 1386.951 | 1387.33 | 1387.71 | 1388.089 | 1388.468 |

Pt1000温度传感器阻值计算

1.R（t）＝R0（1＋At＋Bt2）
2.R（t）是温度为t时铂热电阻的电阻值，Ω； （t）为温度，℃
    R0是温度为0℃时铂热电阻的电阻值，Ω； A、B为分度常数。
    分度常数：A＝0.0038623139728；B＝-0.00000065314932626
3.Pt1000厚膜铂电阻温度传感器的电阻值与温度的关系偏离所给分度表的允差不超过
±（0.30+0.005∣t∣）。
    注：∣t∣为被测温度的绝对值（℃）.