	温度(℃)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-200
	18.52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-190
	22.83
	22.4
	21.97
	21.54
	21.11
	20.68
	20.25
	19.82
	19.38
	18.95

	-180
	27.1
	26.67
	26.24
	25.82
	25.39
	24.97
	24.54
	24.11
	23.68
	23.25

	-170
	31.34
	30.91
	30.49
	30.07
	29.64
	29.22
	28.8
	28.37
	27.95
	27.52

	-160
	35.54
	35.12
	34.7
	34.28
	33.86
	33.44
	33.02
	32.6
	32.18
	31.76

	-150
	39.72
	39.31
	38.89
	38.47
	38.05
	37.64
	37.22
	36.8
	36.38
	35.96

	-140
	43.88
	43.46
	43.05
	42.63
	42.22
	41.8
	41.39
	40.97
	40.56
	40.14

	-130
	48
	47.59
	47.18
	46.77
	46.36
	45.94
	45.53
	45.12
	44.7
	44.29

	-120
	52.11
	51.7
	51.29
	50.88
	50.47
	50.06
	49.65
	49.24
	48.83
	48.42

	-110
	56.19
	55.79
	55.38
	54.97
	54.56
	54.15
	53.75
	53.34
	52.93
	52.52

	-100
	60.26
	59.85
	59.44
	59.04
	58.63
	58.23
	57.82
	57.41
	57.01
	56.6

	-90
	64.3
	63.9
	63.49
	63.09
	62.68
	62.28
	61.88
	61.47
	61.07
	60.66

	-80
	68.33
	67.92
	67.52
	67.12
	66.72
	66.31
	65.91
	65.51
	65.11
	64.7

	-70
	72.33
	71.93
	71.53
	71.13
	70.73
	70.33
	69.93
	69.53
	69.13
	68.73

	-60
	76.33
	75.93
	75.53
	75.13
	74.73
	74.33
	73.93
	73.53
	73.13
	72.73

	-50
	80.31
	79.91
	79.51
	79.11
	78.72
	78.32
	77.92
	77.52
	77.12
	76.73

	-40
	84.27
	83.87
	83.48
	83.08
	82.69
	82.29
	81.89
	81.5
	81.1
	80.7

	-30
	88.22
	87.83
	87.43
	87.04
	86.64
	86.25
	85.85
	85.46
	85.06
	84.67

	-20
	92.16
	91.77
	91.37
	90.98
	90.59
	90.19
	89.8
	89.4
	89.01
	88.62

	-10
	96.09
	95.69
	95.3
	94.91
	94.52
	94.12
	93.73
	93.34
	92.95
	92.55

	0
	100
	99.61
	99.22
	98.83
	98.44
	98.04
	97.65
	97.26
	96.87
	96.48

	0
	100
	100.39
	100.78
	101.17
	101.56
	101.95
	102.34
	102.73
	103.12
	103.51

	10
	103.9
	104.29
	104.68
	105.07
	105.46
	105.85
	106.24
	106.63
	107.02
	107.4

	20
	107.79
	108.18
	108.57
	108.96
	109.35
	109.73
	110.12
	110.51
	110.9
	111.29

	30
	111.67
	112.06
	112.45
	112.83
	113.22
	113.61
	114
	114.38
	114.77
	115.15

	40
	115.54
	115.93
	116.31
	116.7
	117.08
	117.47
	117.86
	118.24
	118.63
	119.01

	50
	119.4
	119.78
	120.17
	120.55
	120.94
	121.32
	121.71
	122.09
	122.47
	122.86

	60
	123.24
	123.63
	124.01
	124.39
	124.78
	125.16
	125.54
	125.93
	126.31
	126.69

	70
	127.08
	127.46
	127.84
	128.22
	128.61
	128.99
	129.37
	129.75
	130.13
	130.52

	80
	130.9
	131.28
	131.66
	132.04
	132.42
	132.8
	133.18
	133.57
	133.95
	134.33

	90
	134.71
	135.09
	135.47
	135.85
	136.23
	136.61
	136.99
	137.37
	137.75
	138.13

	100
	138.51
	138.88
	139.26
	139.64
	140.02
	140.4
	140.78
	141.16
	141.54
	141.91

	110
	142.29
	142.67
	143.05
	143.43
	143.8
	144.18
	144.56
	144.94
	145.31
	145.69

	120
	146.07
	146.44
	146.82
	147.2
	147.57
	147.95
	148.33
	148.7
	149.08
	149.46

	130
	149.83
	150.21
	150.58
	150.96
	151.33
	151.71
	152.08
	152.46
	152.83
	153.21

	140
	153.58
	153.96
	154.33
	154.71
	155.08
	155.46
	155.83
	156.2
	156.58
	156.95

	150
	157.33
	157.7
	158.07
	158.45
	158.82
	159.19
	159.56
	159.94
	160.31
	160.68

	160
	161.05
	161.43
	161.8
	162.17
	162.54
	162.91
	163.29
	163.66
	164.03
	164.4

	170
	164.77
	165.14
	165.51
	165.89
	166.26
	166.63
	167
	167.37
	167.74
	168.11

	180
	168.48
	168.85
	169.22
	169.59
	169.96
	170.33
	170.7
	171.07
	171.43
	171.8

	190
	172.17
	172.54
	172.91
	173.28
	173.65
	174.02
	174.38
	174.75
	175.12
	175.49

	200
	175.86
	176.22
	176.59
	176.96
	177.33
	177.69
	178.06
	178.43
	178.79
	179.16

	210
	179.53
	179.89
	180.26
	180.63
	180.99
	181.36
	181.72
	182.09
	182.46
	182.82

	220
	183.19
	183.55
	183.92
	184.28
	184.65
	185.01
	185.38
	185.74
	186.11
	186.47

	230
	186.84
	187.2
	187.56
	187.93
	188.29
	188.66
	189.02
	189.38
	189.75
	190.11

	240
	190.47
	190.84
	191.2
	191.56
	191.92
	192.29
	192.65
	193.01
	193.37
	193.74

	250
	194.1
	194.46
	194.82
	195.18
	195.55
	195.91
	196.27
	196.63
	196.99
	197.35

	260
	197.71
	198.07
	198.43
	198.79
	199.15
	199.51
	199.87
	200.23
	200.59
	200.95

	270
	201.31
	201.67
	202.03
	202.39
	202.75
	203.11
	203.47
	203.83
	204.19
	204.55

	280
	204.9
	205.26
	205.62
	205.98
	206.34
	206.7
	207.05
	207.41
	207.77
	208.13

	290
	208.48
	208.84
	209.2
	209.56
	209.91
	210.27
	210.63
	210.98
	211.34
	211.7

	300
	212.05
	212.41
	212.76
	213.12
	213.48
	213.83
	214.19
	214.54
	214.9
	215.25

	310
	215.61
	215.96
	216.32
	216.67
	217.03
	217.38
	217.74
	218.09
	218.44
	218.8

	320
	219.15
	219.51
	219.86
	220.21
	220.57
	220.92
	221.27
	221.63
	221.98
	222.33

	330
	222.68
	223.04
	223.39
	223.74
	224.09
	224.45
	224.8
	225.15
	225.5
	225.85

	340
	226.21
	226.56
	226.91
	227.26
	227.61
	227.96
	228.31
	228.66
	229.02
	229.37

	350
	229.72
	230.07
	230.42
	230.77
	231.12
	231.47
	231.82
	232.17
	232.52
	232.87

	360
	233.21
	233.56
	233.91
	234.26
	234.61
	234.96
	235.31
	235.66
	236
	236.35

	370
	236.7
	237.05
	237.4
	237.74
	238.09
	238.44
	238.79
	239.13
	239.48
	239.83

	380
	240.18
	240.52
	240.87
	241.22
	241.56
	241.91
	242.26
	242.6
	242.95
	243.29

	390
	243.64
	243.99
	244.33
	244.68
	245.02
	245.37
	245.71
	246.06
	246.4
	246.75

	400
	247.09
	247.44
	247.78
	248.13
	248.47
	248.81
	249.16
	249.5
	249.85
	250.19

	410
	250.53
	250.88
	251.22
	251.56
	251.91
	252.25
	252.59
	252.93
	253.28
	253.62

	420
	253.96
	254.3
	254.65
	254.99
	255.33
	255.67
	256.01
	256.35
	256.7
	257.04

	430
	257.38
	257.72
	258.06
	258.4
	258.74
	259.08
	259.42
	259.76
	260.1
	260.44

	440
	260.78
	261.12
	261.46
	261.8
	262.14
	262.48
	262.82
	263.16
	263.5
	263.84

	450
	264.18
	264.52
	264.86
	265.2
	265.53
	265.87
	266.21
	266.55
	266.89
	267.22

	460
	267.56
	267.9
	268.24
	268.57
	268.91
	269.25
	269.59
	269.92
	270.26
	270.6

	470
	270.93
	271.27
	271.61
	271.94
	272.28
	272.61
	272.95
	273.29
	273.62
	273.96

	480
	274.29
	274.63
	274.96
	275.3
	275.63
	275.97
	276.3
	276.64
	276.97
	277.31

	490
	277.64
	277.98
	278.31
	278.64
	278.98
	279.31
	279.64
	279.98
	280.31
	280.64

	500
	280.98
	281.31
	281.64
	281.98
	282.31
	282.64
	282.97
	283.31
	283.64
	283.97

	510
	284.3
	284.63
	284.97
	285.3
	285.63
	285.96
	286.29
	286.62
	286.95
	287.29

	520
	287.62
	287.95
	288.28
	288.61
	288.94
	289.27
	289.6
	289.93
	290.26
	290.59

	530
	290.92
	291.25
	291.58
	291.91
	292.24
	292.56
	292.89
	293.22
	293.55
	293.88

	540
	294.21
	294.54
	294.86
	295.19
	295.52
	295.85
	296.18
	296.5
	296.83
	297.16

	550
	297.49
	297.81
	298.14
	298.47
	298.8
	299.12
	299.45
	299.78
	300.1
	300.43

	560
	300.75
	301.08
	301.41
	301.73
	302.06
	302.38
	302.71
	303.03
	303.36
	303.69

	570
	304.01
	304.34
	304.66
	304.98
	305.31
	305.63
	305.96
	306.28
	306.61
	306.93

	580
	307.25
	307.58
	307.9
	308.23
	308.55
	308.87
	309.2
	309.52
	309.84
	310.16

	590
	310.49
	310.81
	311.13
	311.45
	311.78
	312.1
	312.42
	312.74
	313.06
	313.39

	600
	313.71
	314.03
	314.35
	314.67
	314.99
	315.31
	315.64
	315.96
	316.28
	316.6

	610
	316.92
	317.24
	317.56
	317.88
	318.2
	318.52
	318.84
	319.16
	319.48
	319.8

	620
	320.12
	320.43
	320.75
	321.07
	321.39
	321.71
	322.03
	322.35
	322.67
	322.98

	630
	323.3
	323.62
	323.94
	324.26
	324.57
	324.89
	325.21
	325.53
	325.84
	326.16

	640
	326.48
	326.79
	327.11
	327.43
	327.74
	328.06
	328.38
	328.69
	329.01
	329.32

	650
	329.64
	329.96
	330.27
	330.59
	330.9
	331.22
	331.53
	331.85
	332.16
	332.48

	660
	332.79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	数据仅供参考
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


北京昊海云天科技开发有限公司 
